## TABLAS DE CALIBRACIÓN
|  |  |  | SOLICITUD PARA: AUTORIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DEL USO DE TABLAS DE CALIBRACIÓN VOLUMÉTRICA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO | [13 empty] | Código: GNCH.03.FO.04 Versión: 01
1. INFORMACIÓN GENERAL
Fecha de la solicitud: |  |  | ( ____ Día____ / ________ Mes _______ / _____ Año_____ )
Dirección Técnica / Coordinación Zonal / Dirección Distrital responsable: | [12 empty] | Operador del Tanque:
Nombre Sujeto de Control: | [12 empty] | Propietario del tanque:
2. INFORMACIÓN ORGANISMO EVALUADOR DE LA CONFORMIDAD QUE REALIZA LA VALIDACIÓN
Nombre del OEC: | [11 empty] | Norma técnica aplicada:
Nro. de Resolución: | [11 empty] | Fecha calificación Agencia:
3. UBICACIÓN DEL TANQUE
Bloque Nro.: |  | Campo: |  |  |  | Estación: | [5 empty] | PAD/Pozo: |  |  |  | Otra Ubicación (especificar):
Terminal, Depósito, Poliducto o Refinería: | [8 empty] | Provincia: |  |  |  |  | Cantón: |  |  |  | Parroquia:
4. AUTORIZACIÓN DE USO DE TABLAS DE CALIBRACIÓN
Fecha calibración de tablas: |  |  |  | Norma aplicada: |  |  | OEC que elaboró: | [5 empty] | Nro. Resolución: |  |  |  |  | Fecha de Resolución:
5. DATOS DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
Código del Tanque: |  |  | Código de Tanque Agencia: |  |  |  |  | Capacidad máxima: |  |  | / |  | m3 / bbl | Producto Almacenado: |  |  |  |  | Densidad del Producto (°API):
6. USO DEL TANQUE (Seleccione una opción con una X)
Lavado |  | Reposo |  |  |  | Surgencia |  |  |  |  | Alivio
Poliducto |  |  | Pruebas |  |  | Almacenamiento |  |  |  |  | Oleoducto |  |  |  | Otro:
7. TIPO DE TANQUE (Seleccione la opción con X)
FORMA DEL CUERPO TANQUE |  |  | CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA |  |  |  | TIPO INFRAESTRUCTURA | [5 empty] | DATOS OPERACIÓN |  |  |  |  | TIPO DE UNIÓN DE PLANCHAS
Cilíndrico |  |  | Vertical |  |  |  | Fijo | [5 empty] | Atmosférico |  |  |  |  | Empernado
Rectangular |  |  | Horizontal |  |  |  | Móvil | [5 empty] | Presión |  |  |  |  | Soldado
Esférico
Otro |  |  | Otro |  |  |  | Otro | [5 empty] | Otro |  |  |  |  | Otro
8. DOCUMENTOS PRESENTADOS PARA AUTORIZACIÓN DE LA VALIDACIÓN DE TABLAS DE CALIBRACIÓN: | [14 empty] | OBSERVACIONES O COMENTARIOS
1. Factura del Pago por el servicio que presta la Agencia por tanque | [9 empty] | SI |  | NO
2. Resolución de autorización original de uso de tablas de calibración. (Aplica para todos los tipos de tanques). | [9 empty] | SI |  | NO
3. Certificado de verificación de tablas calibración. (Aplica para todos los tipos de tanques). (a) | [9 empty] | SI |  | NO
4. Certificado de pruebas físicas del tanque (verticalidad, redondez y asentamiento). | [9 empty] | SI |  | NO
5. Certificado de espesores y diámetro del primer anillo. | [9 empty] | SI |  | NO
6. Certificado de prueba hidrostática o de llenado. | [9 empty] | SI |  | NO
7. Certificado de pruebas de presión del tanque. | [9 empty] | SI |  | NO
8. Certificado de medición de espesores (incluido los parámetros dimensionales) | [9 empty] | SI |  | NO
9. Certificado de Inspección Técnica bajo API 510. | [9 empty] | SI |  | NO
9. FIRMA DEL SUJETO DE CONTROL
Declaro y me responsabilizo de que toda la información contenida en este documento es verídica:
Nombres y Apellidos:
Cargo:
C.C. o Pasaporte:
Firma
10. PARA USO EXCLUSIVO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES
INFORME TÉCNICO No. ARCH-TA- _______-20____ |  |  |  |  | Nro Documento Quipux: | [9 empty] | Fecha Recepción Asignada al Técnico:
COMO RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉNICO SE RECOMIENDA : | [10 empty] | APROBAR |  |  |  |  | NEGAR
DATOS DEL TÉCNICO QUE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN INGRESADA POR LA COMPAÑÍA:
Firma
Nombres y Apellidos:
C.C. o Pasaporte:
[5 empty] | Fecha del informe: |  |  | (_____Día____ / _____Mes_____ / ____Año____) | [8 empty] | SELLO ARCH
NOTAS:
(a) | En el certificado se debe afirmar que las tablas selladas originalmente pueden seguir siendo usadas en ésta autorización de validación de uso de tablas de calibración. *Tanques verticales o verticales empernados: Dicha afirmación puede estar incluida en el certificado de pruebas físicas del tanque, en este caso no se requiere un certificado adicional. * Tanques horizontales: Dicha afirmación puede estar incluida en el certificado de medición de espesores (incluido los parámetros dimensionales), en este caso no se requiere un certificado adicional. * Tanques a presión: Dicha afirmación puede estar incluida en el certificado de Inspección Técnica bajo API 510, en este caso no se requiere un certificado adicional.
4. | Las pruebas físicas Aplica para tanques verticales y verticales empernados, el certificado debe concluir que se encuentra en condiciones operativas.
5. | Aplica para tanques verticales y verticales empernados, el certificado debe concluir que los valores resultantes se encuentren dentro del límite operativo.
6. | Aplica para tanques verticales y verticales empernados. En tanques operativos que justifiquen que no pueden realizar la PH, pueden remitir un informe de acuerdo a lo establecido en los literales 12.3.3.1 de la Norma API 653. Los tanques atmosféricos verticales empernados deben presentar obligatoriamente la prueba hidrostática.
7. | Aplica para tanques atmosféricos horizontales.
8. | Aplica para tanques atmosféricos horizontales, el certificado debe concluir que los valores resultantes se encuentren dentro del límite operativo, la medición de espesores se debe realizar a la totalidad del tanque. Los parámetros dimensionales son: la circunferencia del tanque, la geometría de los casquetes y el espesor de la plancha.
9. | Aplica para tanques a presión.